重庆成都都市圈20款筋膜枪比较试验结果评星一览表

| 序号 | 标称品牌 | 标称样品名称 | 标称规格型号 | 购买价格 （元/个） | 标称生产企业名称 | 购买地点 | 电气安全性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用性能指标 |  |  |  |  |  |  | 环境性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 标志和说明 | 对触及带电 部件的 防护 | 输入功率和 电流 | 发热 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | 机械 强度 | 结构 | 耐热和 耐燃 | 外观 | 电源插头连续插拔 |  | 开关 接通与断开 按压力 |  | 噪声 dB(A) | 裸机 跌落 | 低温 贮存 | 高温 贮存 | 电磁 兼容（辐射骚扰） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作温度下的泄漏 电流 | 工作温度下的电气 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 漫跃户外运动 | 筋膜枪 | JY01 | 58 | 东莞市 千幻世恒实业有限公司 | 淘宝： 苏宁易购 官方 旗舰店 | — | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 2 | 奥克斯 | 筋膜枪 | AUX-LT01 | 119 | 宁波市 奉化祥丰 电子有限公司 | 淘宝： 奥克斯 按摩器材旗舰店 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | / |  | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 3 | BOOSTER | 菠萝君 迷你 筋膜枪 | MINI V6 | 189 | 苏州 菠萝君 智能科技有限公司 | 京东： 菠萝君 官方 旗舰店 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 4 | Haier | 筋膜枪 | HHZ-Q7S-Pro | 189 | 上海海尔医疗科技有限公司 | 拼多多： 海尔 按摩器材旗舰店 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 5 | PHILIPS | 飞利浦 便携运动筋膜枪 | PPM 3107G | 238.8 | 广东 德尔玛 科技股份有限公司 | 山姆 会员商店 官方 旗舰店 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 6 | 西屋 | 筋膜枪 | MA15A-BK | 279 | 西屋无界运动器材（上海）有限公司 | 盒马自营 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 7 | 小米 | 米家mini 筋膜枪 | YMJM-M351 | 299 | 珠海 云麦科技 有限公司 | 小米专卖店（杨家坪西城天街店） | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 8 | PEAK | 筋膜枪 | YW 42107 | 339 | 深圳市 优克体育 发展有限公司 | 京东：匹克个护健康京东自营旗舰店 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 9 | Panasonic | 筋膜枪 | EW-RAD21 | 369 | 松下 住宅电器 （上海）有限公司 | 拼多多： 松下 健康电器旗舰店 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | / |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 10 | iRest | 迷你 筋膜枪 | C503-1 | 399 | 艾力斯特健康科技有限公司 | 成都伊藤洋华堂 有限公司建设路店 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 11 | DECATHLON | 迷你 筋膜枪 | Mini Massage Gun100 | 399 | 迪脉（上海）企业管理有限 公司 | 迪卡侬 （成都万象城店） | — | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 12 | 麦瑞克Merach | 筋膜枪 | M10 | 399 | 浙江御鹿电子科技有限公司 | 荣耀手机金牛店 （成都万达广场） | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 13 | Meavon | 每物 智能双模 筋膜枪 | MV-FG-0308 | 459 | 深圳 加爱科技有限公司 | 麦德龙 （重庆 两江 新区店） | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 序号 | 标称品牌 | 标称样品名称 | 标称规格型号 | 购买价格 （元/个） | 标称生产企业名称 | 购买地点 | 电气安全性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用性能指标 |  |  |  |  |  |  | 环境性能指标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 标志和说明 | 对触及带电 部件的 防护 | 输入功率和 电流 | 发热 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | 机械 强度 | 结构 | 耐热和 耐燃 | 外观 |  | 电源插头连续插拔 |  | 开关 接通与断开 按压力 | 噪声 dB(A) | 裸机 跌落 | 低温 贮存 | 高温 贮存 | 电磁 兼容（辐射骚扰） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作温度下的泄漏 电流 |  | 工作温度下的电气 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SKG | SKG 按摩 筋膜枪 | F5 | 480 | 未来 穿戴健康 科技股份 有限公司 | 重庆永辉超市有限公司江北区永辉生活广场 分公司 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | / |  | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 15 | ROTAI | G20口袋筋膜枪 漫威系列 | G20 | 499 | 上海 荣泰健康 科技股份有限公司 | ROTAL专卖店（成都万象城店） | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | / |  | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 16 | 新倍衡 | 冷热 筋膜枪 | HM690 | 799 | 乔山 健康科技 （上海）有限公司 | 唯品会： 玛多 运动健康专营店 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | / | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | / |  | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 17 | OSIM | 按摩器（傲胜 劲速 筋膜枪） | OS-2206 | 999 | 傲胜 （中国） 商业有限公司 | 傲胜专卖店（重庆大坪时代天街店） | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 18 | CLORIS | 凯伦诗 筋膜振动按摩枪 | CLORIS-G758 | 1288 | 帝途 健康科技 （上海）有限公司 | 唯品会： 唯品会 自营 凯伦斯 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 19 | Super Hit | 筋膜 理疗仪 | FSL61 | 1599 | 深圳市 非兔健康 科技有限公司 | 王府井 百货 （成都春熙路店） | — | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ |  | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 20 | Breo | 倍轻松 经络枪 | Sport- M0201 | 1699 | 深圳市 倍轻松 科技股份有限公司 | 倍轻松 专卖店 （重庆观音桥北城天街店） | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |  | ★★★★★ |  | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

说明：1. 各测试项目最高5星“★★★★★”，“☆”表示半星，在星星数量相同情况下，★>☆，星级越多表示样品该项性能越好；

2. 样品该项目测试结果不符合本次测试标准的不参与评星，用“—”表示，样品不适用于该测试项目用“/”表示；

3. 比较试验结果只对所购买的样品负责，不代表该品牌其他规格、型号、批次的产品情况；

4. 排序不分先后，任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。