| 序号 | 平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 价格（元） | 电气安全 |  |  | 性能 |  |  |  |  |  | 蓝光危害 | 总评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标记 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 结构 | LED台灯波动深度 | 闪烁 | 频闪效应 | 照度及照度均匀度 | 显色性 | 相关色温及色容差 |  |  |
| 1 | 天猫商城 | LED 地灯 | 孩视宝 | E2B-100W 220-240V～ 50Hz 100W | 2116.43 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★★ |
| 2 | 天猫商城 | LED落地灯 云顶系列 | 杜邦 | DPJNFL017 220V～ 50Hz 100W | 1399.20 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★★ |
| 3 | 天猫商城 | 可移式通用灯具（LED落地灯） | DAYBEST德贝尔斯顿 | BHY150D13 220V~ 50Hz150W | 1979.00 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★★ |
| 4 | 天猫商城 | 可移式 LED 灯具 | 飞利浦 | 9290041699 220-240V～ 50/60Hz 105W | 3299.00 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | A 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★ |
| 5 | 天猫商城 | 可移式灯具 | 霍尼韦尔 | HWL-02Ultra 220-240V～ 50Hz 140W | 6999.00 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★ |
| 6 | 天猫商城 | 可移动式 LED 灯具 | 沃达迈 | CFS 11700/840/D 220-240V～ 50/60Hz 81W | 6636.00 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★ |
| 7 | 京东商城 | 可移式灯具 | 松下 | HHTZ9001 220V～ 50Hz 100W | 4000.00 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★☆ |
| 8 | 京东商城 | LED 落地灯 | 雷士 | LFSF-19611040-TD 220V～ 50Hz 110W | 2598.98 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★★ |
| 9 | 京东商城 | 可移式灯具（MindDuo Max 落地灯） | 明基 | CF23 F 100-240V～50/60Hz 180W | 5498.98 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★☆ |
| 10 | 京东商城 | 可移式灯具 | 眼爸爸 | YB-Big1 220V～ 50Hz 100W | 1298.99 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★★ |
| 11 | 天猫商城 | 落地灯 | 适璞 | HX-6510 110-240V | 599.00 | ○ | ◉ | ○ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★☆ |
| 12 | 京东商城 | 可移式 LED 灯具(爱迪生系列学习灯) | GE通用电气 | E3120 220-240VAC 50/60Hz 120W | 4335.41 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★☆ |
| 13 | 京东商城 | 可移式 LED 灯具 | 西屋 | WWS100 220V～ 50Hz 100W | 3518.55 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★★ |
| 14 | 京东商城 | 可移动通用灯具 | Paulmann | ML201097 220-240V～ 50/60Hz 100W | 2683.39 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★★ |
| 15 | 京东商城 | 可移式灯具 | 月影照明 | MJ-FL01A 220V～ 50Hz 100W | 1754.06 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | AA 级 | ◉ | ◉ | ◉ | ★★★★★ |

注：1.表中“◉”代表试验结果符合技术要求，“○”代表试验结果不符合技术要求；

- 表中“★”代表推荐值，“★”越多，推荐值越高，“☆”代表半个“★”的推荐值；

- 本次比较试验只对样品负责，本结果仅供参考，不得作为商业成果宣传推广。